«РКТ» ведущий в России поставщик материалов для герметизации межпанельных швов.

Ленты «Липлент» для герметизации

Самоклеящиеся изоляционные ленты на основе бутилкаучукового герметика.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | Упаковка | Цена, руб (в т. ч. НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 1000 м | От 1000 м |
|  |  | Рулон, м | Коробка, рул | за метр | за рулон за метр |
| Липлент Мп 30х1,5 | Металлизированная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента. Паро- и влагоизоляция, монтаж светопрозрачных конструкций (ГОСТ 30971-2002), алюминиевых фасадных систем, защита и изоляция швов и соединений. Цвет герметика – чёрный. ! В маркировке указывается ширина металлизированной пленки. Ширина бутилового слоя на 5 мм меньше (отступ ≈ по 2,5 мм с каждой стороны). Марка Мф –дублирована алюминиевой фольгой. Ширина лент от 10мм до 500 мм, толщина от 1мм до 3мм | 24 | 10 | 10,50 | 9,00 |
| Липлент Мп 50х1 |  | 24 | 8 | 14,00 | 12,00 |
| Липлент Мп 70х1 |  | 24 | 6 | 15,70 | 14,50 |
| Липлент Мп 100х1,5 |  | 20 | 4 | 22,50 | 21,20 |
| Липлент Мп 150х1,5 |  | 20 | 2 | 29,80 | 28,20 |
| Липлент Мп 200х1,5 |  | 20 | 2 | 35,60 | 34,00 |
| Липлент Мп 250х1,5 |  | 20 | 2 | 45,90 | 43,00 |
| Липлент Мп 350х1,5 |  | 20 | 2 | 64,95 | 61,50 |
| Липлент Мф 50х1,5 | Дублирована алюминиевой фольгой 40-60мкм. Применяется для ремонта и герметизации поврежденных металлических кровель, мест примыканий кирпичных труб, стыков бетона, кирпича, виброизоляции в автомобилестроении, теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов. Ширина лент от 10мм до 500 мм, толщина от 1мм до 3мм | 20 | 8 | 16,00 | 15,00 |
| Липлент Мф 100х1,5 |  | 20 | 4 | 26,00 | 24,80 |
| Липлент Мф 350х1,5 |  | 20 | 1 | 78,00 | 76,00 |
| Липлент Сд 70х1,5 исп 1 | Диффузионная лента, для изоляции наружных стыков, монтаж окон, устанавливается под отлив (ГОСТ). по периметру дверей Ширина лент от 10мм до 500 мм, толщина от 1мм до 3мм | 20 | 6 | 20,35 | 19,00 |
| Липлент Сд 100х1,5 исп 1 |  | 20 | 4 | 23,45 | 22,50 |
| Липлент Сд 150х1,5 исп 1 |  | 20 | 2 | 26,40 | 25,00 |
| Липлент О 10х2 | Лента с двухсторонней рабочей поверхностью. Цвет: черный, бежевый. Применяется для обеспечения водонепроницаемости стыков водопропускных труб, тоннельных отделок, швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель, герметизации светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, для герметизации окон,сэндвич-панелей в автомобилестроении, судостроении, герметизации швов в полносборном домостроении, гидроизоляция, герметизация, склеивание 2-х поверхностей. Эксплуатируется при температуре от минус 60 (С до плюс 100 (С. Ширина лент от 10мм до 500 мм, толщина от 1мм до 3мм | 16 | 14 | 8,90 | 7,87 |
| Липлент О 10х3 |  | 12 | 14 | 11,05 | 9,60 |
| Липлент О 20х2 |  | 16 | 14 | 12,00 | 10,55 |
| Липлент О 50х1,5 |  | 20 | 6 | 13,50 | 12,00 |
| Липлент О 100х1,5 |  | 20 | 4 | 22,50 | 21,20 |
| Липлент О 150х1,5 |  | 20 | 2 | 30,43 | 29,10 |
| Липлент С 50х1 | Одностороннее покрытие нетканым полотном. Монтаж окон и светопрозрачных конструкций. Изоляция швов, стыков, соединений и примыканий в бетонных, металлических констр-ях, кровле, сэндвич-панелей, воздуховодах, трубопроводах, холодильного оборудования и т. Д. Ленту можно окрашивать и штукатурить. Ширина лент от 10мм до 500 мм, толщина от 1мм до 3мм | 12 | 8 | 14,00 | 13,00 |
| Липлент С 70х1,5 |  | 12 | 6 | 17,60 | 15,00 |
| Липлент С 100х1,5 |  | 20 | 4 | 19,00 | 17,50 |
| Липлент С 150х1,5 |  | 20 | 2 | 25,00 | 23,50 |
| Липлент С 200х1,5 |  | 20 | 2 | 34,00 | 32,00 |
| Липлент Ст 70х1,5 | Нетканое полотно, монтаж окон (ГОСТ), внутренний пароизоляционный слой.. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва при отделке откосов любым способом. Совместима с красками, штукатурками, шпатлевками. Имеет дополнительную крепежную полосу для монтажа ленты в скрытые места (напр., на торец оконного блока между окном и проемом). | 24 | 6 | 22,50 | 21,00 |
| Липлент Ст 100х1,5 |  | 24 | 4 | 26,50 | 25,00 |
| Липлент Ст 150х1,5 |  | 24 | 2 | 37,65 | 36,10 |
| Липлент Мфтс 70х1,5 | Самоклеящаяся пароизоляционная лента на основе алюминиевой фольги, дублированная нетканым полотном. С одной или с обеих сторон ленты по краям нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика (один из слоев может быть клеевым). Является материалом внутреннего слоя монтажного шва при отделке откосов сухим способом | 24 | 6 | 22,30 | 20,90 |
| Липлент Мфтс 100х1,5 |  | 24 | 4 | 23,90 | 22,55 |
| Липлент Мфтс 150х1,5 |  | 24 | 2 | 27,00 | 26,00 |
| Липлент О 3 мм (шнур) | Самоклеящийся влаго-газонепроницаемый герметизирующий материал Липлент-О в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или плёнкой. Применяется для гидроизоляции, герметизации, склеивания 2-х поверхностей, ремонта кровли, монтажа воздуховодов, остекления теплиц, стеклопакетов, автомобилестроении и т.д. | 6 | 30 | 10,60 | 9,50 |
| Липлент О 4 мм (шнур) |  | 5 | 30 | 11,20 | 10,00 |
| Липлент О 5 мм (шнур) |  | 5 | 30 | 14,80 | 13,20 |
| Липлент О 6 мм (шнур) |  | 5 | 20 | 15,90 | 14,30 |
| Липлент О 8 мм (шнур) |  | 5 | 15 | 17,50 | 16,40 |
| Липлент Пи 200х2х2-8 | Самоклеящаяся тепло-звукоизоляционная бутилкаучуковая лента, дублирована изолоном (Пи) или фольгированным изолоном (Пф). Применяется для уплотнения, тепло-звукоизоляции в строительстве и автомобилестроении. Эксплуатируется при температуре от - 60 (С до +100(С Изолон шириной 2мм, 4мм, 8мм Ширина лент от 30мм до 500 мм | 16 | 1 | 53,50 | 52,00 |
| Липлент Пф 200х2х2-8 |  | 16 | 1 | 57,20 | 55,80 |
| Псул 10/4 | Предварительно сжатая самоклеющаяся уплотнительная лента ПСУЛ, пропитанная специальным неопреновым составом. Применяется для защиты пены от атмосферных воздействий. | 8 | 20 | 9,45 | 9,16 |
| Псул 12/6 |  | 5,6 | 16 | 14,60 | 14,16 |
| Псул 15/4 |  | 8 | 13 | 13,37 | 12,80 |
| Псул 15/6 |  | 5,6 | 13 | 17,16 | 16,50 |
| Псул 15/8 |  | 4 | 13 | 23,50 | 22,85 |
| Псул 20/6 |  | 5,6 | 10 | 21,90 | 21,10 |
| Псул 20/8 |  | 4 | 10 | 26,70 | 25,90 |
| Псул 20/10 |  | 3,3 | 10 | 35,35 | 33,34 |
| Липлент Пв 25х2х4 | Самоклеящаяся бутилкаучуковая тепло-, гидро-, звукоизоляционная уплотнительная лента. С одной стороны дублирована пенополиэтиленовым материалом. Устанавливается между оконным и дверным блоками, под слив, а также по периметру стенового проема для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой. | 12 | 7 | 14,50 | 13,50 |
| Липлент Пв 50х2х4 |  | 12 | 4 | 22,10 | 21,10 |
| Липлент Пв 60х2х4 |  | 12 | 3 | 23,10 | 22,10 |
| НГМ-У (мастика герметизирующая нетвердеющая строительная) | Предназначена для ремонта и герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении своих свойств в интервале температур от минус 50о С до плюс 70о С | 40 кг | 1 | 58,00 | 52,00 |

Возможны различные сочетания ширины лент (от 20 до 500 мм) и толщины слоя герметика